ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. Φ Α 9.2/Οικ.28425/1245 _ Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.2008 & Φ.Ε.Κ. 424/Β/10.03.2009

| ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Μονοκατοικίες | Ανεξαρτήτως στάσεων & ορόφων | Κάθε δύο μήνες (6 φορές το χρόνο) * |
| Πολυκατοικίες & ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες | Ανεξαρτήτως στάσεων & ορόφων | Κάθε σαράντα πέντε μέρες (8 φορές το χρόνο) * |
| Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε : Σε δημόσιους χώρους Σε σιδηροδρομικούς σταθμούς Σε αεροδρόμια Σε υπόγειες & υπέργειες διαβάσεις Σε προσπελάσιμα από ευρύ κοινό κτίρια Σε χώρους στάθμευσης Σε ξενοδοχεία με πάνω από 200 κλίνες Σε νοσοκομεία Σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας (υψηλές & χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ανάπτυξης σκόνης, αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων & εκρήξεων) | Ανεξαρτήτως στάσεων & ορόφων | 2 φορές το μήνα (24 φορές το χρόνο) * |

* ο ελάχιστος αριθμός συντηρήσεων

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

Σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. Φ Α 9.2/Οικ.28425/1245 _ Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.2008 & Φ.Ε.Κ. 424/Β/10.03.2009

| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| --- | --- |
| Ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας ανεξαρτήτως έτους κατασκευής | Έως 31.12.2012 |
| Ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας (άδεια λειτουργίας ή προέγκριση εγκατάστασης) για τους οποίους δεν έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασης τους (νόμιμα εν λειτουργία ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά την 22.12.1978) | Έως 31.12.2011 |
| Ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας (άδεια λειτουργίας ή προέγκριση εγκατάστασης) για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασης τους (νόμιμα εν λειτουργία ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν πριν την 22.12.1978) | Έως 31.12.2010 |

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. Φ Α 9.2/Οικ.28425/1245 _ Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.2008 & Φ.Ε.Κ. 424/Β/10.03.2009

| ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Κτίρια κατοικίας | μέχρι 6 στάσεις | ανά 6ετία |
| Κτίρια κατοικίας | με 7 και άνω στάσεις | ανά 5ετία |
| Επαγγελματικά κτίρια | μέχρι 6 στάσεις | ανά 4ετία |
| Επαγγελματικά κτίρια | με 7 και άνω στάσεις | ανά 3ετία |
| Λοιπά κτίρια δημόσιας ή αυξημένης χρήσης | ανεξαρτήτως στάσεων | ανά έτος |